## Slide 1: Spectrophotométrie
… ou comment peut-on compter les entités colorées dans une solution ?

## Slide 2
Principe du spectrophotomètre
Cuve de référence
Lumière
monochromatique
Cuve de mesure
Capteurs
lumineux

## Slide 3
ABSORBANCE LUMINEUSE
I0
I
Transmittance:
T= I/ I0
Absorbance :
A= - logT = log(I0/I)

## Slide 4: Grandeurs d’influence
épaisseur de solution
concentration de l’espèce absorbante en solution
- longueur d’onde de la lumière

## Slide 5
LOI DE BEER-LAMBERT
A = e L C
L
C
C
A
Pour une épaisseur et
une longueur d’onde donnée :
A= k C
A mesurée
C

## Slide 6: Courbe d’absorbance et spectre d’absorption
Exemple pour une solution de permanganate de potassium
A
l
nm
400 530 800

## Slide 7: Couleurs complémentaires
l’absorption dans le vert donne à la solution de permanganate une couleur magenta (pourpre) lorsqu’elle est éclairée en lumière blanche.
Ligne des pourpres
Lumière absorbée par
la solution de KMnO4
Couleur de la solution
aqueuse de KMnO4
Blanc

## Slide 8
Etoiles des "couleurs"

## Slide 9: Spectre de la solution aqueuse de diiode
et la courbe A = f (l) correspondante.
Spectre d’absorption de la solution de diiode
Spectre de la lumière blanche
l
A

## Slide 10
lumière absorbée
par la forme
basique du BBT
lumière absorbée
par la solution
aqueuse de I2
Couleur de la solution
aqueuse de I2
lumière absorbée par
la solution de KMnO4
Couleur de la solution
aqueuse de KMnO4
Couleur de la solution basique de BBT
Blanc

## Slide 11
INDICATEUR COLORE
Exemple du BBT
A
l